## Sheet1
汉中职业技术学院共享仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 业务状态 | 设备类别 | 存放地点 | 管理部门 | 联系方式 | 适用行业 | 适用领域
1 | 气相色谱仪 | 在用 | 其他医疗设备 | 2号实训楼 | 农林学院 | 0916-2510920 | 食品、医药、生物 | 1.食品中农药残留、添加剂等分析； 2.化工产品、药物成分及溶剂残留分析。
2 | 高效液相色谱仪 | 在用 | 其他医疗设备 | 2号实训楼 | 农林学院 | 0916-2510920 | 食品、医药、生物 | 1.药品、食品、保健品中有效成分及添加剂定量分析； 2.生物大分子、天然产物及代谢物分析。
3 | 传感器与检测技术实验设备 | 在用 | 教学仪器 | 3号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 智能制造、工业自动化、电子信息 | 可完成温度、压力、光电、应变片、电容式等各类传感器特性测试与应用实验，以及自动检测系统综合实训；适用于自动化、机电一体化、测控技术与仪器等专业教学。
4 | 单片机实训室设备 | 在用 | 教学仪器 | 3号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 电子信息、智能制造、嵌入式开发 | 可完成单片机程序编写、外围电路搭建、IO口控制、中断、串口通信、传感器采集、交通灯控制等基础与应用实训；适用于电子信息工程技术、嵌入式系统、物联网应用等专业教学。
5 | Air supply气源 | 在用 | 教学仪器 | 3号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 科研教学、分析检测、环境监测 | 可提供纯净、干燥、无油压缩空气，为气相色谱仪、原子吸收光谱仪等精密分析仪器提供辅助气体；也可为气动设备、实验装置提供稳定气源，保障实验流程连续可靠。
6 | 车身校正系统 | 在用 | 教学仪器 | 2号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 汽车制造、汽车维修、交通运输 | 可完成事故车辆车身变形检测、定位夹持、拉伸校正及车身尺寸恢复，可依据车型基准尺寸进行毫米级偏差校正；适用于汽车钣金、车身修复及事故车维修实训。
7 | 全自动超声波车身电子测量系统 | 在用 | 教学仪器 | 2号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 汽车制造、汽车维修、交通运输 | 可完成车身底部、发动机舱、悬架安装点等关键基准点的三维尺寸测量及车身变形检测，实现毫米级尺寸比对与实时校正监测
8 | 综合发动机分析仪 | 在用 | 教学仪器 | 3号实训工厂 | 机电类实验实训中心 | 0916-2510581 | 汽车制造、汽车维修、职业院校汽车工程行业 | 发动机性能检测、汽车故障诊断实训，汽车检测维修专业教学，发动机动力参数测试，汽车电控系统检测实验
9 | 实验台及特殊桌面 | 在用 | 教学仪器 | 1号实训楼 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 科研、教学、检测 | 化学与理化分析、生物与无菌检测领域
10 | 互动3D解剖数据库 | 在用 | 其他信息化设备 | 1号实训楼 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 医学教育与科研、临床医疗与医疗机构、康复与运动健康 | 医学教育与培训、临床专科诊疗，肌骨康复与运动学科
11 | 荧光定量PCR仪 | 在用 | 临床检验设备 | 1号实训楼 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 生物医药 | 核酸定量检测、基因表达量分析
12 | 红外光谱仪 | 在用 | 医用激光仪器及设备 | 1号实训楼 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 司法鉴定 | 高分子聚合物成分定性、固体 / 液体 / 粉末样品快速无损检测
13 | 体视荧光显微镜 | 在用 | 教学仪器 | 1号实训楼 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 生物科研 | 荧光观察、模式生物筛选
14 | 荧光定量PCR仪 | 在用 | 教学仪器 | 细胞生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 分子生物学科研 | 核酸定量检测、基因表达量分析
15 | 化学发光成像及分析系统 | 在用 | 教学仪器 | 细胞生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 生命科学 | Western Blot 蛋白发光定量、核酸电泳凝胶成像、Southern/Northern blot 检测
16 | 毛细管电泳系统 | 在用 | 教学仪器 | 细胞生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 临床检验 | 核酸片段分离测序、离子检测
17 | 流式细胞仪 | 在用 | 教学仪器 | 细胞生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 临床免疫诊断 | 淋巴细胞亚群分型、细胞周期
18 | 倒置荧光显微镜 | 在用 | 教学仪器 | 分子生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 细胞生物学 | 活细胞长时间荧光观察、细胞骨架荧光染色成像
19 | 低氧工作站 | 在用 | 教学仪器 | 分子生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 神经科学 | 低氧细胞培养、缺氧肿瘤模型构建
20 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 在用 | 教学仪器 | 分子生物学重点实验室 | 医学类实验实训中心 | 0916-2896933 | 神经科学 | 细胞内部荧光标记蛋白亚细胞定位、组织切片光学切片
21 | 高精度GNSS接收机 | 在用 | 教学仪器 | 多功能大报告厅 | 土建学院 | 0916-2526635 | 土建类、测绘类 | 可完成地形地籍测绘、工程放样、边坡/桥梁/大坝沉降位移监测。静态测量水平精度 (2.5mm+0.5ppm×D)，高程精度 ±(5mm+0.5ppm×D)
22 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 在用 | 教学仪器 | 多功能大报告厅 | 土建学院 | 0916-2526635 | 土建类、机械类 | 可完成金属材料拉伸、压缩、钢筋力学性能、铸件 / 锻件力学性能检测；可完成混凝土、岩石等非金属材料抗压、抗折试验。最大试验力 1000kN（100 吨），0.5 级精度。
23 | 景格汽车整车教学软件 | 在用 | 其他信息化设备 | 多功能大报告厅 | 机电学院 | 0916-2510581 | 职业院校汽车教育、汽车维修培训、汽车制造行业 | 汽车整车结构认知、汽车各总成虚拟拆解实训，汽车电控原理教学，汽车故障模拟排查，汽车专业理实一体化课堂教学
备注：此清单内容含免费检测和服务，具体情况根据科研检测难度和材料消耗协商。